| Lista de Verificación de Requisitos de Gestión de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005, políticas y criterios de evaluación, para la vigilancia y ampliación de la Acreditación Para Laboratorios Sucursales | N° de Referencia: |
| --- | --- |

Consideraciones para la realización de visitas de vigilancia y ampliación:

- Estos son los requisitos mínimos que deben ser revisados en las visitas de vigilancia y ampliación, sin embargo el grupo evaluador no está limitado a revisar otros requisitos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006  ISO/IEC 17025:2005 que considere convenientes durante el desarrollo de la evaluación.

- Al realizar la evaluación de los requisitos de la norma el grupo evaluador debe aplicar también el documento “Criterios de aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” MP-FE005 vigente (de aquí en adelante abreviados como CA 17025) así como los demás criterios de evaluación y políticas establecidas por la entidad.

- El grupo evaluador deberá inicialmente verificar si existieron cambios de algún tipo en el laboratorio sucursal u organización a la que pertenece y deberá verificar si dicho cambio ha afectado el cumplimiento de algún requisito del sistema de gestión, de la norma y los demás criterios de evaluación establecidos por ema.

- En la segunda columna el evaluador debe registrar en forma detallada el total de las evidencias presentadas por el laboratorio sucursal, el nombre y clave de los documentos y registros presentados, así como los nombres de las personas entrevistadas.

- En la tercera columna debe indicarse si existe un cumplimiento del requisito evaluado o un no cumplimiento, esto con base a las evidencias presentadas.

- Para los requisitos que no se evalúen por no ser aplicables deben cancelarse los espacios no utilizados (segunda y tercera columna).

- En el caso de las lista de verificación de los requisitos técnicos de la norma se debe aplicar una lista de verificación por cada evaluador técnico o experto técnico que evalué una parte del alcance. En el caso de los expertos técnicos un evaluador, un evaluador técnico o el evaluador líder debe llenar la lista de verificación con apoyo de dicho experto.

Nota: cuando en este documento se mencione la “norma” se refiere en todos los casos a la norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005.

| Descripción del Requisito | Descripción de evidencias revisadas. | C ó NC1 |
| --- | --- | --- |
| Seguimiento a las acciones correctivas de la evaluación anterior |  |  |
| Verificar que el laboratorio haya aplicado de forma completa su proceso de acción correctiva, con base al requisito 4.11 de la norma, incluyendo la verificación de la efectividad de las acciones correctivas realizadas. Una forma de demostrar dicha efectividad es que no exista recurrencia de los problemas o no conformidades. Si existe recurrencia de una no conformidad levantada en la evaluación anterior se debe incluir la no conformidad en el informe de evaluación referida al requisito correspondiente y además se debe levantar otra no conformidad referida al punto 4.11.4, derivado de que el laboratorio no asegura la efectividad de las acciones correctivas tomadas. |  |  |
| Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006/ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”. 4. Requisitos de gestión |  |  |
| 4.1 Organización. Verificar que el laboratorio sucursal debe pertenecer a la misma razón social y deberá mantener el nombre del laboratorio matriz haciendo referencia a que se trata de una sucursal. |  |  |
| 4.1.4 Si el laboratorio es parte de una organización que ejecuta actividades diferentes a las de ensayo y/o de calibración, verificar que las responsabilidades del personal clave en la organización, que tenga un involucramiento o influencia en las actividades de ensayo y/o calibración del laboratorio, estén definidas y documentadas, a fin de identificar potenciales conflictos de interés. |  |  |
| 4.1.5 Verificar que se continúen manteniendo las políticas vigentes respecto a los siguientes puntos y si hay personal de nuevo ingreso verificar que conozcan, entiendan y apliquen dichas políticas. |  |  |
| a) Verificar que en el laboratorio continúe laborando personal directivo y técnico que tenga, independientemente de toda otra responsabilidad, la autoridad y los recursos necesarios para desempeñar sus tareas, incluida la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión, y para identificar la ocurrencia de desvíos del sistema de gestión o de los procedimientos de ensayo o de calibración, e iniciar acciones destinadas a prevenir o minimizar dichos desvíos (véase también 5.2); CA 17025 Anexo G Verificar que: El personal responsable de la implementación, el mantenimiento, la mejora del sistema de gestión (alta dirección) debe pertenecer al laboratorio matriz. |  |  |
| b) Verificar que se tomen las medidas para asegurarse que la dirección y el personal están libres de cualquier presión o influencia indebida, interna o externa, comercial, financiera o de otro tipo, que pueda perjudicar la calidad de su trabajo; |  |  |
| c) Verificar la implantación de las políticas y procedimientos para asegurar la protección de la información confidencial y los derechos de propiedad de sus clientes, incluidos los procedimientos para la protección del almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados; |  |  |
| d) Verificar la implantación de las políticas y procedimientos para evitar intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir la confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa; |  |  |
| g) Verificar que en el laboratorio se provea adecuada supervisión al personal encargado de los ensayos y calibraciones, incluidos los que están en formación, por personas familiarizadas con los métodos y procedimientos, el objetivo de cada ensayo o calibración y con la evaluación de los resultados de los ensayos o de las calibraciones; CA 17025 Verificar que: - se tenga documentada la forma en que se proporciona supervisión constante al personal que lleva a cabo los ensayos y/o calibraciones, así como al que se encuentra en proceso de inducción. - se muestre evidencia de que se realizan las actividades de supervisión de acuerdo a lo establecido en el sistema de gestión y con base en el número de ensayos y/o calibraciones realizados. La eficacia de esta actividad se evidenciará en la medida en que las actividades de supervisión eviten que sean entregados al cliente informes de resultados con datos erróneos o falsos, derivados de errores en los registros, errores en los cálculos, datos de control de calidad que no cumplieron con los criterios predefinidos de aceptación y rechazo, elaboración de informes, etc. que afectaron los resultados de ensayo o calibración. - el personal que supervisa cuente con experiencia específica en el área a supervisar. - para muestreos, pruebas o calibraciones en campo, se presente evidencia de se lleva a cabo la supervisión de materiales, registros, cálculos, etc. de la forma en que el laboratorio lo establezca en su sistema de gestión, incluyendo además evidencia de que dichas actividades son supervisadas in situ, al menos de forma trimestral. |  |  |
| 4.2 Sistema de gestión. Verificar que el sistema de gestión continúe implantado, entrevistar sobre todo al personal de nuevo ingreso. La documentación del sistema debe ser comunicada al personal pertinente, debe ser comprendida por él, debe estar a su disposición y debe ser implementada por él. Si se han presentado cambios importantes en el sistema de gestión desde la última visita de ema puede ser necesario evaluar nuevamente el requisito completo de la norma incluyendo los criterios de aplicación de la norma. Se deben incluir dentro del sistema de gestión del Laboratorio, las responsabilidades, autoridades y procedimientos específicos para la realización de las actividades fundamentales en la operación de los laboratorios sucursales. |  |  |
| Verificar que: - Se presente evidencia de que la documentación del sistema de gestión se comunica al personal del laboratorio. |  |  |
| 4.2.3 Verificar que la alta dirección proporcione evidencias del compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de gestión y con mejorar continuamente su eficacia. CA 17025 Anexo G Verificar que: El grupo de laboratorios (matriz y sucursales) deberá definir dentro de sus sistema de gestión de la calidad a un miembro como responsable de la calidad (o como se designe) quién será el responsable de todo el sistema de gestión del grupo de laboratorios. |  |  |
| 4.3 Control de Documentos (en caso que el laboratorio sucursal, delegue parcialmente en el laboratorio matriz este requisito indicarlo al inicio de este punto, de no ser así proceder a llenar los recuadros) Verificar que el laboratorio matriz establece y mantener procedimientos para el control de todos los documentos que forman parte de su sistema de gestión y que cubran las actividades realizadas por el (los) laboratorio(s) sucursal(es). |  |  |
| 4.3.2 Aprobación y emisión de documentos |  |  |
| 4.3.2.1 Verificar que todos los documentos distribuidos entre el personal del laboratorio como parte del sistema de gestión sean revisados y aprobados, para su uso, por el personal autorizado antes de su emisión. Verificar que se continúe manteniendo una lista maestra o un procedimiento equivalente de control de la documentación, identificando el estado de revisión vigente y la distribución de los documentos del sistema de gestión, la cual debe ser fácilmente accesible con el fin de evitar el uso de documentos no válidos u obsoletos. |  |  |
| 4.3.2.2 Verificar que los procedimientos adoptados aseguren que: |  |  |
| a) las ediciones autorizadas de los documentos pertinentes estén disponibles en todos los sitios en los que se llevan a cabo operaciones esenciales para el funcionamiento eficaz del laboratorio; |  |  |
| b) los documentos sean examinados periódicamente y, cuando sea necesario, modificados para asegurar la adecuación y el cumplimiento continuos con los requisitos aplicables; |  |  |
| c) los documentos no válidos u obsoletos serán retirados inmediatamente de todos los puntos de emisión o uso, o sean protegidos, de alguna otra forma, de su uso involuntario; |  |  |
| e) los documentos obsoletos, retenidos por motivos legales o de preservación del conocimiento, sean adecuadamente marcados. |  |  |
| ## Revisión de los pedidos, ofertas y contratos. Verificar que se esté realizando la revisión de solicitudes, ofertas y contratos con los clientes con base a lo establecido por la norma en 4.4.1. |  |  |
| CA 17025 Verificar que: - El laboratorio tiene establecido en su sistema de gestión de la calidad, la manera en que el cliente podrá conocer de forma clara y sin ambigüedad el alcance acreditado y el no acreditado (cuando aplique), antes de iniciar cualquier trabajo y mantener evidencia de la aceptación del mismo. - Mantener registros de la verificación de los siguientes aspectos: - Los métodos de ensayo, principio de medición o método de calibración seleccionados. - Los equipos necesarios para la realización del servicio solicitado. - Personal suficiente y capacitado para la realización del trabajo y, - Tiempo de entrega de los resultados, etc. - Los laboratorios de calibración deberán informar el origen de la trazabilidad (patrones primarios) cuando esta sea a patrones extranjeros antes de iniciar cualquier trabajo, aun cuando la calibración de sus patrones de referencia haya sido realizada por un laboratorio acreditado. |  |  |
| Verificar que cualquier diferencia entre el pedido u oferta y el contrato sea resuelta antes de iniciar cualquier trabajo. Cada contrato debe ser aceptable tanto para el laboratorio como para el cliente. |  |  |
| 4.4.2 Verificar que se conserven los registros de las revisiones, incluidas todas las modificaciones significativas. También se deben conservar los registros de las conversaciones mantenidas con los clientes relacionadas con sus requisitos o con los resultados del trabajo realizado durante el período de ejecución del contrato. |  |  |
| 4.4.3 Verificar que las revisiones también cubran cualquier trabajo que sea subcontratado por el laboratorio. |  |  |
| 4.4.4 Verificar que el cliente sea informado sobre cualquier desviación del contrato. |  |  |
| 4.4.5 Verificar que si un contrato necesita ser modificado después de que el trabajo ha comenzado, el mismo proceso de revisión del contrato sea repetido y cualquier modificación sea comunicada a todo el personal afectado. |  |  |
| ## Subcontratación de ensayos y calibraciones (en caso que el laboratorio sucursal, delegue parcialmente en el laboratorio matriz este requisito indicarlo al inicio de este punto, de no ser así proceder a llenar los recuadros) Si el laboratorio realiza subcontratación, verificar que se lleve a cabo de acuerdo a lo siguiente. |  |  |
| CA 17025: Verificar que: -El laboratorio declara en su sistema de gestión cuando no se realicen actividades de subcontratación de ensayos y/o calibraciones, ni se pretenda hacerlo. -Demostrar la competencia del laboratorio subcontratado a través de la acreditación vigente del mismo con la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005. -Evidenciar la aceptación del cliente del servicio subcontratado previo a la realización del trabajo. [4.5.2]. -Identificar los métodos subcontratados claramente, tanto en el contrato aceptado por el cliente como en los informes de resultados [5.10.6]. Es posible que el laboratorio de ensayo entregue los resultados subcontratados con base a sus propios formatos e indicar claramente en el informe que dichos ensayos son subcontratados en este caso deberá mantener los informes remitidos por el laboratorio subcontratado. Los laboratorios de calibración no podrán entregar los resultados de procedimientos subcontratados con base a sus propios formatos. [5.10.6]. Los laboratorios tanto de calibración como de ensayos deberán retener por un periodo determinado, un duplicado del informe de resultados que emitió el laboratorio subcontratado. El laboratorio debe mantener un registro de todos los ítems que hayan sido remitidos a todos los laboratorios subcontratados que emplea. Evitar hacer uso del símbolo de acreditación de ema ó alusión alguna a la acreditación, en los cuales no estén perfectamente definidos los alcances de acreditación y el trabajo subcontratado, que puedan dar lugar a una interpretación incorrecta por parte del cliente. Cuando uno o varios alcances acreditados se encuentren suspendidos, no aplica la subcontratación |  |  |
| 4.5.4 El laboratorio debe mantener un registro de todos los subcontratistas que utiliza para los ensayos o las calibraciones. |  |  |
| 4.6 Compras de servicios y de suministros (en caso que el laboratorio sucursal, delegue parcialmente en el laboratorio matriz este requisito indicarlo al inicio de este punto, de no ser así proceder a llenar los recuadros) La casa matriz deberá contar con un sistema de control de inventarios para suministros que afectan la calidad de los resultados, el cual cubrirá tanto los suministros de la casa matriz como de las sucursales. |  |  |
| CA 17025 Verificar que: - estén definidos y documentados claramente los servicios (por ejemplo servicios de calibración, mantenimiento, verificación, etc.), suministros, reactivos y materiales consumibles que afecten la calidad de los ensayos y/o calibraciones dentro del alcance de la acreditación. - estén documentadas las especificaciones o características técnicas requeridas para los suministros, reactivos y materiales consumibles que afecten la calidad de los ensayos y/o calibraciones. En el caso de servicios de calibración se deben definir los intervalos críticos de uso de los equipos de medición o patrones de referencia. - se muestre evidencia que las características técnicas de los servicios, suministros, reactivos y materiales señaladas en los documentos de compras son revisadas y aprobadas por una persona con conocimientos técnicos. |  |  |
| ### Verificar que se asegura que los suministros, los reactivos y los materiales consumibles comprados, que afectan a la calidad de los ensayos o de las calibraciones, no sean utilizados hasta que no hayan sido inspeccionados, o verificados de alguna otra forma, como que cumplen las especificaciones normalizadas o los requisitos definidos en los métodos relativos a los ensayos o las calibraciones concernientes. Estos servicios y suministros deben cumplir con los requisitos especificados. Se deben mantener registros de las acciones tomadas para verificar el cumplimiento. |  |  |
| 4.6.4 Solicitar los registros de la evaluación de los proveedores de los productos consumibles, suministros y servicios críticos que afectan a la calidad de los ensayos y de las calibraciones, y la lista de aquellos que hayan sido aprobados. |  |  |
| 4.7 Servicio al cliente Verificar que el laboratorio asegure que se mantiene una comunicación constante y eficaz con el cliente. |  |  |
| CA 17025 Verificar que: - el laboratorio utilice por lo menos una forma de obtener retroalimentación del cliente. - se mantienen registros que evidencien que la información obtenida en el punto anterior es analizada en forma completa y utilizada para iniciar acciones de mejora. |  |  |
| 4.8 Quejas Verificar el control y manejo de las quejas de los clientes del laboratorio desde la última visita de ema. |  |  |
| Verificar que el laboratorio aplique la política y su procedimiento para la resolución de las quejas recibidas de los clientes o de otras partes. Solicitar los registros de todas las quejas así como de las investigaciones y de las acciones correctivas llevadas a cabo por el laboratorio (véase también 4.11). C.A. El laboratorio debe evidenciar que las quejas presentadas por sus clientes y otras partes son atendidas, así como notificar al afectado su respuesta en un plazo no mayor a diez días hábiles. Los laboratorios acreditados y aprobados deberán apegarse a lo establecido en el art. 122 de la LFMN |  |  |
| 4.9 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conforme |  |  |
| CA-17025 4.9.1 Verificar que el laboratorio cuenta con un procedimiento de trabajo no conforme, diferente al procedimiento de acción correctiva, donde se documenten los incisos a) al e) y el punto 4.9.2 de la norma y que se presenten registros de lo siguiente: a) la evaluación del impacto del trabajo no conforme b) la acción inmediata o corrección realizada c) la evaluación para determinar si el trabajo puede ser recurrente y la decisión de aplicar proceso de acción correctiva d) el seguimiento completo de acción correctiva en caso de así haberse decidido. e) en caso de haber detenido el trabajo, la autorización para su reanudación. |  |  |
| Verificar si el laboratorio ha detectado trabajo no conforme en cualquiera de las etapas del proceso y si aplicó correctamente su procedimiento. Indicar el número de registros en los que lo aplicó el procedimiento y el seguimiento que se dio a cada uno de ellos. |  |  |
| 4.10 Mejora (en caso que el laboratorio sucursal, delegue parcialmente en el laboratorio matriz este requisito indicarlo al inicio de este punto, de no ser así proceder a llenar los recuadros) |  |  |
| Verificar que se estén llevando a cabo planes de acción documentados para la mejora del sistema de gestión, éstas mejoras pueden estar en proceso de implementación. Se puede evaluar este punto mediante las siguientes acciones: Análisis y evaluación de las situaciones existentes (objetivos, política de calidad, acciones correctivas, preventivas, auditorías, retroalimentación del cliente, etc.) |  |  |
| 4.11 Acciones correctivas |  |  |
| Verificar registros de auditorías internas y externas, supervisión y control de calidad, trabajo de ensayo, calibración no conforme, no conformidades, quejas, etc. donde se demuestre que el laboratorio esté realizando el proceso completo de acciones correctivas de acuerdo a lo establecido en la norma: - Análisis de causas para determinar causa raíz - Selección e implantación de las acciones, - Seguimiento de los resultados para asegurar su eficacia - Si aplica, auditorías adicionales. |  |  |
| CA 17025 Verificar que se cuenta con registros de que el laboratorio aplica al menos una técnica formal de análisis de causa raíz para tratar las no conformidades. El grupo evaluador verificará que la técnica de análisis de la causa raíz del problema haya sido aplicada correctamente y que las acciones correctivas correspondan a la magnitud del problema y sus riesgos |  |  |
| 4.11.4 Verificar con base en las acciones correctivas realizadas que no exista recurrencia de los problemas o de no conformidades, para determinar la eficacia de la acción tomada. |  |  |
| 4.12 Acciones preventivas |  |  |
| ### 4.12.1 Verificar que el laboratorio identifique las mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no conformidades y aplique su procedimiento de acción preventiva. ### Verificar que se tienen definidos los criterios para poder detectar tendencias para anticipar no conformidades tanto del sistema de gestión como de los ensayos/calibraciones en su alcance de acreditación mediante técnicas estadísticas. |  |  |
| 4.13 Control de los registros (en caso que el laboratorio sucursal, delegue parcialmente en el laboratorio matriz este requisito indicarlo al inicio de este punto, de no ser así proceder a llenar los recuadros) Verificar el control de registros de calidad y técnicos del laboratorio. En cuanto a registros técnicos, evaluar la completa y correcta rastreabilidad de los resultados de ensayo, calibración o de los exámenes. |  |  |
| ### Generalidades |  |  |
| #### CA 17025 4.13 Verificar que el laboratorio mantiene los registros técnicos y de calidad mínimo por un período de 4 años ya sea en archivo vivo o muerto, físico o electrónico. |  |  |
| 4.13.1.2 Corroborar que los registros sean fácilmente recuperables y que se provee un ambiente adecuado para prevenir daños, deterioros y pérdidas. Verificar que los registros sean legibles |  |  |
| 4.13.1.3 Corroborar que los registros son conservados en sitio seguro y en confidencialidad. |  |  |
| 4.13.1.4 Para el caso de los registros almacenados electrónicamente se debe verificar que cuentan con protección para prevenir el acceso no autorizado o la modificación. |  |  |
| 4.13.2 Registros técnicos |  |  |
| 4.13.2.1 Verificar que se cuenta con registros de observaciones originales, datos derivados y de información suficiente para establecer una completa rastreabilidad de los resultados. |  |  |
| 4.13.2.1 Verificar que los registros correspondientes a cada ensayo o calibración contienen información para facilitar, cuando sea posible, la identificación de los factores que afectan a la incertidumbre y posibilitar que el ensayo o la calibración sea repetido bajo condiciones lo más cercanas posible a las originales. |  |  |
| 4.13.2.1 Verificar que los registros incluyen la identidad del personal responsable del muestreo, de la realización de cada ensayo o calibración y de la verificación de los resultados. |  |  |
| 4.13.2.2 Corroborar que las observaciones, los datos y los cálculos se registran en el momento de hacerlos y son relacionados con la operación en cuestión. |  |  |
| 4.13.2.3 Verificar que cuando ocurran errores en los registros, cada error es tachado, que no sea borrado, que no sea hecho ilegible ni eliminado o que haya usado corrector, y que el valor correcto haya sido escrito al margen. Verificar que todas estas alteraciones estén firmadas o visadas por la persona que hizo la corrección. En el caso de los registros guardados electrónicamente, se deben verificar que se toman medidas para evitar pérdida o cambio de los datos originales. Que el valor correcto este al margen |  |  |
| CA 17025 Verificar que se cuenta con registros relacionados al desecho de las muestras. |  |  |
| CA 17025 Verificar que se cuenta con respaldos de todos los registros mantenidos en forma electrónica por lo menos de forma mensual así como claves de acceso controlado. |  |  |
| CA 17025 Verificar que no se registren datos de ensayo o calibración en hojas sueltas o sin formato o folio. |  |  |
| CA 17025 Verificar que los espacios en blanco que no son utilizados o no son llenados por alguna causa justificada, se encuentren cancelados. |  |  |
| 4.14 Auditorias internas (en caso que el laboratorio sucursal, delegue parcialmente en el laboratorio matriz este requisito indicarlo al inicio de este punto, de no ser así proceder a llenar los recuadros) |  |  |
| CA 17025 Verificar que se realiza una auditoría interna al menos cada doce meses. Verificar que se cumple con el calendario establecido por el propio laboratorio. |  |  |
| CA 17025 Verificar que en la auditoría se incluyen todas las áreas del laboratorio (incluyendo métodos de ensayo y/o calibración) abarcando todos los requisitos de la norma 17025, y sistema de gestión del laboratorio. |  |  |
| CA 17025 El término personal formado y calificado, se refiere a que el personal auditor deba cumplir con los requisitos establecidos por el propio sistema de gestión del laboratorio |  |  |
| Verificar que cuando los hallazgos de las auditorias pongan en duda la eficacia de las operaciones o la exactitud o validez de los resultados de los ensayos o de las calibraciones del laboratorio, se aplique procedimiento de trabajo de ensayo/calibración no conforme. |  |  |
| 4.15 Revisiones por la dirección (en caso que el laboratorio sucursal, delegue parcialmente en el laboratorio matriz este requisito indicarlo al inicio de este punto, de no ser así proceder a llenar los recuadros) |  |  |
| - Verificar la realización de la revisión por la dirección y que incluya como mínimo: - la adecuación de las políticas y los procedimientos; - los informes del personal directivo y de supervisión; - el resultado de las auditorias internas recientes; - las acciones correctivas y preventivas; - las evaluaciones por organismos externos; - los resultados de las comparaciones interlaboratorios o de los ensayos de aptitud; - todo cambio en el volumen y el tipo de trabajo efectuado; - la retroalimentación de los clientes; - las quejas; - las recomendaciones para la mejora; - otros factores pertinentes, tales como las actividades del control de la calidad, los recursos y la formación del personal. También debe incluir la revisión de los objetivos del sistema de gestión de la calidad, que se presente evidencia de que se están midiendo y del seguimiento realizado para el cumplimiento de los mismos ( 4.2 de la norma). |  |  |
| Verificar los registros de hallazgos de las revisiones por la dirección y las acciones que surjan de ellos. Así como el seguimiento de acciones dentro de un plazo apropiado y acordado. |  |  |
| CA 17025 Verificar que se realiza una revisión por la dirección al menos cada doce meses. Verificar que se cumple con el calendario establecido por el propio laboratorio si este es menor. |  |  |
| CA 17025 Verificar que los registros de la información derivada de [4.7] y [4.10] son tomadas en cuenta para establecer acciones de mejora |  |  |
| La evaluación de las políticas debe realizarlas el evaluador líder en conjunto con los expertos técnicos correspondientes a cada área o rama. |  |  |
| POLÍTICA DE TRAZABILIDAD, MP-CA006 POLÍTICA Verificar que el laboratorio sucursal cumpla con la política de trazabilidad a través de lo siguiente: |  |  |
| 5.1.1 Asegurar que sus mediciones formen parte de una cadena no interrumpida de comparaciones, cuyo origen son los patrones de medición autorizados por la Secretaría de Economía y termina en el valor del resultado de su medición o el valor de su patrón. |  |  |
| 5.1.2 Ejecutar la parte de la cadena bajo su responsabilidad de acuerdo con procedimientos documentados que incluyan: equipos o instrumentos de medición, instalaciones y personal. Registrar los resultados de tal forma que puedan ser verificados. |  |  |
| 5.1.3 Incertidumbre de la medición. Estimar la incertidumbre de la medición en la parte de la cadena de trazabilidad bajo su responsabilidad, de acuerdo a los métodos definidos en la norma NMX-CH-140. Cuando un sistema particular de medición quede fuera del alcance de esta norma, el laboratorio debe presentar un método validado o generalmente aceptado. Expresar la incertidumbre de sus mediciones a un nivel de confianza de por lo menos el 95 %. |  |  |
| 5.1.4 Competencia de proveedores de servicios de calibración. Garantizar la trazabilidad a los patrones nacionales, extranjeros o internacionales de medición de todo el equipo de prueba, de medición y de calibración que tenga un efecto significativo en el informe de resultados y las incertidumbres asociadas de la medición (incluyendo, cuando sea relevante, instrumentos usados para supervisar condiciones ambientales críticas). Para asegurar que esta política se mantiene los equipos o instrumentos deben ser calibrados por cualquiera de las siguientes organizaciones: - Laboratorios de calibración acreditados por la ema para los servicios de calibración específicos. - Institutos nacionales de metrología signatarios del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM). El ARM del CIPM, sólo aplica a laboratorios nacionales para el reconocimiento de capacidades de medición y emisión de certificados de calibración; más no contempla la evaluación de la conformidad. Lo anterior considerando el nombre y contenido del multicitado Acuerdo que es Mutual Recognition of National Measurment Standards and of Calibration and Measurement Certificates Issued by National Metrology Institutes. - Laboratorios de calibración acreditados por otras entidades acreditadoras firmantes del ARM de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) para los servicios de calibración específicos que cumplan con la norma NMX-EC-17025-IMNC vigente (Ver anexo III MP-CA006-01). Nota 1. La certificación de sistemas de gestión de la calidad no avala la competencia técnica para realizar servicios de calibración con los que se pretenda establecer la trazabilidad a algún resultado de medición. |  |  |
| 5.1.5 Referencia al Sistema General de Unidades de Medida (SGUM). La cadena de comparaciones para establecer trazabilidad debe tener como punto único de origen a patrones de la máxima calidad metrológica para la realización de las unidades en el SGUM. Cuando la relación a las unidades del SGUM no sea clara, se deberá solicitar un dictamen al respecto a la Secretaría de Economía. Artículo 5 de la LFMN1. “ARTÍCULO 5º.- En los Estados Unidos Mexicanos el Sistema General de Unidades de Medida es el único legal y de uso obligatorio…” Ver la NOM-008-SCFI vigente. |  |  |
| 5.1.6 Mantener la trazabilidad de las mediciones. - Mantener la trazabilidad de las mediciones, mediante y cuando aplique, el uso de materiales de referencia certificados, calibraciones y verificaciones intermedias de los patrones de referencia e instrumentos de medición usados para determinar el valor del mensurando, con una frecuencia tal que asegure que la incertidumbre de los patrones de referencia e instrumentos de medición sea la requerida para los fines del servicio. Dicha frecuencia depende también de aspectos como: estabilidad del equipo, historial del patrón o instrumento de medición, recomendaciones del fabricante, forma y frecuencia de uso. Ver NMX-10012-IMNC vigente. - Los materiales de referencia únicamente se utilizan durante su periodo de vigencia. En ningún caso los resultados de una verificación sustituyen la calibración de un instrumento de medición. |  |  |
| 5.1.7 Asegurar que la incertidumbre de los patrones sea la requerida, mediante: - Los laboratorios de calibración deberán asegurar la calibración de sus patrones, mediante los procedimientos del manejo adecuado de los mismos. - Los laboratorios de ensayo deberán asegurar la vigencia de los materiales de referencia. - Cumplir con la política de incertidumbre de mediciones de ema. |  |  |
| 5.1.8 Documentar la trazabilidad de la mediciones que realiza el laboratorio a partir de la información contenida en los documentos de sus patrones de referencia y hasta el valor contenido en el informe entregado al cliente, incluyendo los siguientes puntos: - La identificación de cada uno de los patrones. - El resultado de la medición cuyo valor es trazable. - El valor de la incertidumbre de las mediciones en cada comparación. - La referencia al procedimiento de calibración o método de medición en cada eslabón preferentemente. - La referencia al organismo responsable de la calibración, de la certificación del material de referencia, de la realización del método de referencia o del sistema de medición de referencia. |  |  |
| 6 POLÍTICA PARA CASOS ESPECIALES DE MEDICIONES QUÍMICAS, BIOLÓGICAS Y BIOQUÍMICAS |  |  |
| 6.1.1 Cuando hay materiales de referencia (MR) trazables al SI de unidades a través de CENAM. Se dispone de materiales de referencia certificados (MRC) con certificado expedido por CENAM o materiales de referencia de Productores de Materiales de Referencia Trazables Certificados. Si existe patrón nacional pero no se dispone de la capacidad de medición apropiada (por ejemplo alcance, incertidumbre, condiciones de referencia, disponibilidad para el uso del patrón nacional, etc.) aplican las políticas de 6.1.2. Respecto a la trazabilidad a patrones nacionales: - Para asegurar la trazabilidad de los resultados de las mediciones y calibraciones, éstas deben realizarse con MR trazables a MRC. - Todos los laboratorios acreditados o en proceso de acreditación que realicen pruebas que requieran de MRC que existan en México, deben utilizarlos. - Para el propósito de demostración de la certificación en México de los MR, ema reconocerá sólo los certificados emitidos por el CENAM. Por otra parte, reconocerá la trazabilidad de las mediciones a patrones relacionados con las magnitudes de radiaciones ionizantes del laboratorio depositario de los patrones nacionales respectivos, que para el caso de estas magnitudes es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y para el caso de contenido en ozono en aire ambiente el depositario del patrón nacional es el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA) en los términos de la LFMN1. - La ema, a.c., reconocerá la trazabilidad de las mediciones que utilicen MR preparados y proporcionados por proveedores nacionales de MRC con trazabilidad al SI a través del CENAM. Nota: Los MRC deben ser en la de la medición a efectuar, en su defecto se podrá utilizar MRC de matriz simple. |  |  |
| 6.1.2 Cuando no hay materiales de referencia trazables al SI de unidades a través de CENAM. Se dispone de MRC con certificado expedido por un Instituto Nacional de Metrología (INM), o de MR de proveedores nacionales o extranjeros trazables a otro INM. Pueden presentarse los siguientes casos: Caso 1 Si el MRC se encuentra descrito en el oficio DG-100-090-05, no requieren la autorización de trazabilidad por parte de la Secretaría de Economía. Caso 2 Si el MRC no se encuentra descrito en el oficio DG-100-090-05 y el laboratorio está acreditado y aprobado debe presentar la autorización de la trazabilidad hacia patrones nacionales o extranjeros emitida por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Caso 3 Si el laboratorio está acreditado y no requiere aprobación, no requiere la autorización de trazabilidad por parte de la Secretaría de Economía. Caso 4 Si el MRC no se encuentra descrito en el oficio DG-100-090-05 y el laboratorio no está acreditado y requiere aprobación, deberá presentar la autorización de trazabilidad hacia patrones nacionales o extranjeros emitida por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, en un plazo no mayor de 60 días hábiles posteriores a la obtención de la acreditación. En cualquiera de los casos los organismos de evaluación de la conformidad deben evaluar la incertidumbre de la medición y conservar los registros de los materiales de referencia certificados autorizados, que contengan como mínimo: denominación del material de referencia, marca comercial, número de lote, fecha y cantidad consumida, así como fecha de caducidad. Estos registros deben estar disponibles, para ser presentados al evaluador o autoridad competente |  |  |
| - 6.1.3 Cuando para establecer trazabilidad al SI de unidades se emplean MRP obtenidos por métodos primarios de medición o empleando dos métodos con principio de medición diferentes. - La ema, a.c. reconocerá la trazabilidad de las mediciones químicas, bioquímicas y biológicas si utilizan materiales de referencia primarios (MRP) cuyo contenido de cantidad de sustancia haya sido medida mediante un método primario de medición recomendado por CCQM, Comité Consultatif Pour la Quantite de Matière (ver terminología) o empleando, al menos, dos métodos con principio de medición diferentes. - El empleo de los MRP en matrices simples (disolución acuosa o en un disolvente orgánico), se realizará aplicando procedimientos normalizados de dilución con mediciones gravimétricas en instrumentos calibrados y trazables. - Se debe determinar la incertidumbre y estabilidad de las disoluciones preparadas antes de su uso. - Se deberá documentar la trazabilidad del material de referencia que el laboratorio de ensayo haya preparado y se debe respaldar con toda la información pertinente en una bitácora de preparación de materiales de referencia. |  |  |
| - 6.2 Mediciones que involucran el establecimiento de trazabilidad por cualquiera de los mecanismos 2 y 3 descritos cuando no hay materiales de referencia trazables al SI de unidades. - Caso 1 Si el laboratorio está acreditado y no requiere aprobación, no requiere la autorización de trazabilidad por parte de la Secretaría de Economía. - Caso 2 Si el laboratorio no está acreditado y requiere aprobación, deberá presentar la autorización de trazabilidad hacia patrones nacionales o extranjeros emitida por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, en un plazo no mayor de 60 días hábiles posteriores a la obtención de la acreditación |  |  |
| 6.3 Cuando no hay trazabilidad metrológica Métodos cualitativos Contar con una referencia reconocida, cuando exista, en donde la propiedad del valor que se quiere determinar pueda ser comparado. |  |  |
| 7 CERTIFICADOS, DICTÁMENES O INFORMES DE CALIBRACIÓN 7.1 La ema, a. c., reconocerá exclusivamente los siguientes documentos: 7.1.1 Certificados emitidos por el CENAM, CENICA, y el ININ, Así como los certificados de los Institutos nacionales de metrología signatarios del ARM del CIPM. 7.1.2 Los dictámenes o informes de calibración expedidos por laboratorios acreditados por ema y por laboratorios firmantes del ARM de ILAC, para actividades diferentes a las señaladas en la Nota, mismos que deberán cumplir con los Lineamientos para Dictámenes o Informes de Calibración, dictados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía) y aprobados por la Comisión Nacional de Normalización el 8 de diciembre de 2005. (Ver anexo II MP-CA006) Nota: - Servicios técnicos de medición y calibración para la evaluación de la conformidad respecto de las NOM (Art. 26 de la LFMN1). - El cumplimiento de normas mexicanas (NMX) referidas en una NOM (Art. 51-A de la LFMN1) - El cumplimiento de NMX expedidas por la Secretaría de Economía o a solicitud de las dependencias (Art. 51-B de la LFMN1). En todos los casos, los dictámenes de calibración deberán ser expedidos por laboratorios de calibración acreditados y aprobados por las dependencias competentes y contar con patrones de medida trazables a patrones nacionales (Arts. 26,27, 68 y 70 de la LFMN1, y 22 del RLFM1. |  |  |
| POLÍTICA DE INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES, MP-CA005 POLÍTICA Verificar que el laboratorio sucursal cumpla con la política de incertidumbre a través de lo siguiente: |  |  |
| 6.1 La incertidumbre de medición para cada paso en la cadena de trazabilidad debe ser estimada (a través de cálculos) de acuerdo a los métodos definidos en la norma NMX-CH-140-IMNC-2002. Cuando un sistema particular de medición quede fuera del alcance de esta norma, el laboratorio debe presentar un procedimiento de estimación detallado generalmente aceptado. En ambos casos debe ser declarada para cada paso de la cadena de tal manera que la incertidumbre estándar combinada pueda ser calculada para la cadena completa. Estas incertidumbres deben estar soportadas matemáticamente y estarán representadas como incertidumbres expandidas usando un nivel de confianza de aproximadamente el 95 % y su factor de cobertura correspondiente |  |  |
| 6.2 El laboratorio de calibración debe: 6.2.1 Determinar su capacidad de medición y calibración (ver Anexo A). 6.2.2 Declarar las incertidumbres de las magnitudes de influencia expresadas en sus informes de calibración cuando sea relevante. 6.2.3 Mantener evidencia documentada que soporte sus declaraciones de incertidumbre, que incluya: a) Memoria de cálculo. b) Datos de entrada. c) Procedimiento de estimación de la incertidumbre. d) Demostración de la validez de los resultados de estimación de la incertidumbre. |  |  |
| 6.3 El laboratorio de ensayo debe: 6.3.1 Poseer y aplicar procedimientos para estimar la incertidumbre de medición asociada con los resultados de los ensayos o mediciones químicas que realicen. Asimismo, esta información debe estar disponible y ser lo suficientemente clara para los usuarios. 6.3.2 Estimar la incertidumbre de los resultados analíticos provenientes de los métodos de medición que empleen, aplicando los procedimientos correspondientes de acuerdo a los siguientes criterios: 6.3.2.1 Cuando sea posible evaluar cada uno de los componentes de la incertidumbre que estén involucrados en el resultado del ensayo o en la medición química, la estimación deberá realizarse de acuerdo a los métodos descritos en la norma NMX-CH-140-IMNC-2002 (Secciones 4, 5 y 6). La incertidumbre estándar combinada estimada debe estar soportada matemáticamente y deberá estar representada como incertidumbre expandida usando un nivel de confianza del 95 % con el factor de cobertura correspondiente. 6.3.2.2 Cuando la naturaleza del método de ensayo dificulte el cálculo de la incertidumbre componente por componente, el laboratorio debe al menos, intentar identificar a todos los componentes de la incertidumbre y hacer una estimación razonable, asegurándose de que la manera de informar los resultados no proporcione una interpretación inadecuada de la incertidumbre. Una estimación razonable se debe basar en el conocimiento de los parámetros de desempeño del método de medición. |  |  |
| A continuación se describen los tres casos. I. Cuando el método de medición se haya validado dentro del laboratorio: La incertidumbre se estimará por medio de un análisis de varianza (ver sección 6.7) a través de la variabilidad combinada total, stot. La incertidumbre expandida debe expresarse de acuerdo a la tabla 1 inciso I. La incertidumbre estimada, deberá combinarse con las incertidumbres que considere el laboratorio significativas y que no se encuentren incluidas dentro del diseño de la validación. Por ejemplo: muestreo, pretratamiento de la muestra, tipo de matriz, medio ambiente del laboratorio, material de referencia certificado, entre otras. |  |  |
| II. Cuando existan datos provenientes de mediciones de control de calidad interno. La incertidumbre se estimará por medio de la desviación estándar de la precisión intermedia del método, sI( ) (ver sección 6.7), que se obtiene a partir de experimentos que se realizan sobre periodos largos de tiempo, permitiendo una variación natural de los factores que afectan una medición, con la finalidad de que su efecto (analista, equipo, calibración, tiempo y condiciones ambientales del laboratorio) se encuentre reflejado en el resultado. La incertidumbre expandida debe expresarse de acuerdo a la tabla 1 inciso II. El valor de la sI( ) se debe calcular con los resultados de más de 20 mediciones independientes de un material de control de calidad, obtenidos en un lapso de tiempo largo (varios meses), con el fin de que el valor sI( ) sea representativo de la variación natural de los factores que afectan la medición. El material de control de calidad (MCC) debe ser un material de referencia certificado (MRC) o un material de referencia (MR), de matriz sintética similar a la muestra analizada, el laboratorio deberá estimar cualquier otra incertidumbre (que no haya sido considerada en la determinación de la precisión intermedia) asociada al valor del mensurando, ya sea por efecto del tipo de matriz, niveles de concentración diferentes, muestreo, pretratamiento de la muestra y modelo de calibración empleado, entre otras. Estas deberán ser incluidas en el cálculo de la incertidumbre estándar combinada |  |  |
| III. Pruebas interlaboratorio para determinar los parámetros de desempeño de un método (validación de un método) de acuerdo a la NMX-CH-5725-2-IMNC-2006. En una prueba interlaboratorio de este tipo, tanto los errores sistemáticos como los errores aleatorios de cada laboratorio participante se vuelven aleatorios, siempre y cuando todos los laboratorios hayan medido muestras idénticas y homogéneas empleando un mismo procedimiento de medición. Solo bajo estas circunstancias, la desviación estándar de la reproducibilidad (sR) obtenida en la prueba interlaboratorio, puede ser considerada como la incertidumbre estándar combinada asociada al método de medición en particular. La incertidumbre expandida debe expresarse de acuerdo a la tabla 1 inciso III. Para realizar esta estimación, el laboratorio de ensayo deberá: a) Establecer el nivel de importancia de los datos de desempeño del método de la prueba con respecto a los resultados del proceso de medición en particular. Para decidir si es o no importante incluir su efecto en la estimación de incertidumbre (Por ejemplo: incertidumbre del sesgo, del modelo de calibración o del límite de detección, y efecto de interferencias, entre otros). b) Identificar las diferencias en el tratamiento de la muestra, el muestreo, o nivel esperado de respuesta, entre la muestra medida en el laboratorio de ensayo y aquellas analizadas en la prueba interlaboratorio. Ajustar si es necesario el valor de sR. c) Identificar las incertidumbres adicionales asociadas a factores no cubiertos en la prueba interlaboratorio. Por ejemplo: muestreo, pretratamiento, sesgo, variación de condiciones del laboratorio. d) Usar los métodos descritos en la norma NMX-CH-140-IMNC-2002 (secciones 4, 5 y 6), para combinar todas las incertidumbres significativas, incluyendo la desviación estándar de la reproducibilidad, cualquier componente del laboratorio asociado a la incertidumbre del sesgo del método y aquellas incertidumbres que surgen de efectos adicionales identificados en el inciso c. En principio, podrá ser realizado lo anterior por el laboratorio de ensayo para estimar la incertidumbre siempre y cuando no exista diferencia significativa entre la desviación estándar de la reproducibilidad expresada en forma relativa informada en la prueba de comparación y aquella obtenida por el laboratorio al emplear el mismo método en particular. |  |  |
| Queda fuera del alcance de esta política la estimación de la incertidumbre de resultados de ensayos cualitativos o semi cuantitativos. |  |  |
| 6.6 El laboratorio de ensayo que estime la incertidumbre del resultado de una medición de acuerdo al caso II o III, deberán reportar mejora continua con la finalidad de que identifiquen las diferentes fuentes de incertidumbre y las estimen componente por componente de acuerdo a los métodos descritos en la norma NMX-CH-140-IMNC-2002 (secciones 4, 5 y 6). |  |  |
| POLÍTICA DE ENSAYOS DE APTITUD MP-CA002 Hacer uso del Anexo de “Verificación de cumplimiento de la Política de Ensayos de Aptitud” del formato de informe de evaluación, para el cumplimiento de la política de ensayos de aptitud, el laboratorio matriz será el responsable de emitir el plan de participación en ensayos de aptitud, el cual deberá cubrir el 100 % de sus laboratorios sucursales. Es posible que solo uno de los laboratorios (matriz o sucursales) participe en el ensayo de aptitud, de acuerdo a lo establecido en su plan de participación en EA, en este caso el grupo de laboratorios deberá presentar evidencia de participación intralaboratorios que cubran la subrama correspondiente y que incluya al 100 % del grupo de laboratorios acreditados, si el grupo de laboratorios decide optar por este esquema, y se hayan obtenido resultados no satisfactorios en el ensayo de aptitud organizado de acuerdo al punto 5.2.9 de la política de ensayos de aptitud, el laboratorio matriz deberá presentar evidencia de las acciones correctivas implementadas, así como de las acciones tomadas para darle tratamiento al punto 4.9 de la NMX-EC-17025-IMNC-2006 por cada una de las sucursales y por el mismo laboratorio matriz o que la acción correctiva incluya actividades en todas las sucursales. |  |  |
| UTILIZACIÓN DEL SÍMBOLO DE ACREDITACIÓN. Procedimiento de utilización de los símbolos de acreditación y de reconocimiento de ema MP-BE vigente Cada laboratorio sucursal deberá contar su propia autorización, para el uso del símbolo, de acuerdo a lo establecido en el MP-BP vigente. |  |  |
| 1. Verificar que el laboratorio sucursal cuente con la autorización para la utilización del símbolo de acreditación de ema con base a lo establecido en el punto 5.2 del MP-BE. No está autorizado en ningún supuesto la utilización del símbolo de acreditación de ema por los laboratorios que no cuenten con la acreditación vigente, aun cuando sean socios de la entidad. |  |  |
| 2. Verificar que el laboratorio sucursal esté haciendo uso del símbolo de acreditación de ema bajo las siguientes condiciones: - En documentos emitidos como resultado de la actividad para la que el laboratorio está acreditado como son: informes de ensayo, informes de calibración, etiquetas de calibración, certificados de ensayo, etc. con excepción de los casos que se mencionan en el punto 5.4 del MP-BE-003. - En documentos de tipo publicitario o de promoción, folletos o anuncios relacionados con la actividad acreditada, con excepción de los casos que se mencionan en el punto 5.4 del MP-BE-003. |  |  |
| 3. Verificar que el laboratorio sucursal utilice el símbolo de acreditación de ema avalando únicamente y de forma clara y precisa el alcance de la acreditación otorgada por ema. |  |  |
| 4. En todas las formas en que el laboratorio sucursal utiliza el símbolo de acreditación de ema, verificar que se indique claramente la vigencia de acreditación, mencionando año, mes y día de inicio, así como año, mes y día de vencimiento. En los casos de acreditaciones otorgadas a partir de 2009 únicamente debe indicar fecha de inicio. |  |  |
| 5. Verificar la utilización del símbolo de acreditación de ema en informes, constancias y certificados, de la siguiente forma: - El símbolo de acreditación de ema puede aparecer en la primera página del documento (no se considera primera página cualquier portada que no esté claramente identificada como parte integral del documento) - Inmediatamente bajo el costado derecho del símbolo de acreditación de ema debe indicarse la siguiente leyenda claramente legible y respetando el formato de fecha de año, mes y día (aaa-mm-dd): “Número de acreditación N°.........., vigencia de acreditación a partir de aaa-mm-dd con vencimiento aaa-mm-dd. Acreditación otorgada bajo la norma ........ (según la que aplique ISO/IEC 17025 2005)”. En los casos de acreditaciones otorgadas a partir de 2009 únicamente debe indicar fecha de inicio. |  |  |
| 6. Verificar la utilización del símbolo de acreditación de ema en otros documentos. En caso de utilizarse con fines informativos, publicitarios o de promoción, se debe acompañar el símbolo de acreditación de ema en todo momento con la siguiente leyenda: - Para laboratorios de ensayo: “Laboratorio sucursal acreditado por ema para los ensayos indicados en el escrito con número de acreditación N°........, Vigencia de acreditación a partir de aaa-mm-dd con vencimiento aaa-mm-dd”. - Para laboratorios de calibración: “Laboratorio sucursal acreditado por ema para las calibraciones indicadas en el escrito con número de acreditación N°........, Vigencia de acreditación a partir de aaa-mm-dd con vencimiento aaa-mm-dd”. En los casos de acreditaciones otorgadas a partir de 2009 únicamente debe indicar fecha de inicio. . |  |  |

_________________________________					________________________________

Evaluador líder / líder técnico                                                                                   Evaluador / evaluador técnico

Nombre:                                                                                                                      Nombre:

Fecha:                                                                                                                         Fecha:

Favor de signar todas las hojas de esta lista.