[image: image1.png]e/ﬂ' .

entidad mexicana
de acreditacion, a.c.



       entidad mexicana de acreditación, a.c.

SUBCOMITÉ DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

GUÍA DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA NOM-005-SCFI-2005


	No. de Referencia:
	
	Tipo de evaluación: 
	
	Fecha:
	


	Inciso

Norma
	DISPOSICIÓN

CRITERIOS NMX-EC-17020-IMNC-2000
	Evaluación
	Observaciones / Comentarios

	8
	PERSONAL

	8.2, 8.3 y 8.4
	EN EVALUACIONES INICIALES:

Debe contar con evidencia de capacitación referente a la NOM-005-SCFI-2005 y de los procedimientos de verificación que se indiquen en su sistema de calidad.
	
	

	
	Debe contar con evidencia de las prácticas realizadas bajo supervisión (de ser necesarias).
	
	

	
	Revisar que los expedientes del personal contenga como mínimo: 

Curriculum Vite, Contrato Individual de Trabajo, Solicitud de empleo (si se requiere), Constancias de estudio y de capacitación (estas como mínimo LFMN y su Reglamento, Sistema de Calidad de la UV, NOM-005-SCFI-2005 y aplicación del procedimiento utilizado par las verificaciones.


	
	

	
	Aplicación y calificación de la evaluación teórico propuesto por ema. El examen es a libro cerrado.
Presentación del caso práctico a los aspirantes a verificadores (según el alcance solicitado).
	
	Calificación mínima aprobatoria 80/100.


	
	EN EVALUACIONES DE VIGILANCIA: 

Debe contar con evidencia de capacitación que contribuya a fortalecer la experiencia de verificadores ya acreditados (actualizaciones de norma oficial, métodos y/o procedimientos de verificación, etc.)
	
	

	6
	SUPERVISION

	6.4
	EN EVALUACIONES DE VIGILANCIA: 

Contar con registros de supervisión de gabinete y en campo conforme al procedimiento de la U.V. (se deberá revisar en el análisis de los expedientes muestreados) ver punto 12 de NMX-EC-17020-IMNC-2000.
	
	

	9
	INSTALACIONES Y EQUIPO

	9.1 y 9.2
	Evaluar que las instalaciones sean adecuadas para las actividades que realizan los técnicos. Verificar que se encuentren delimitadas las áreas de las instalaciones y acceso al equipo.

Verificar que el equipo se encuentre en un lugar identificado para su resguardo de acuerdo a lo anterior.
	
	

	9.3, 9.4 y 9.5
	Revisar el inventario del equipo utilizado o a utilizar en el proceso de verificación, además cotejar que el equipo cuente con la identificación que se describe en dicho inventario.

Verificar que se cuente con evidencias del mantenimiento aplicado al equipo y de acuerdo al programa estipulado por la UV.
	
	

	
	
	
	

	9.6-9.9
	Verificar que se cuente con evidencias de la calibración del equipo (informes de calibración originales) de acuerdo al programa estipulado por la UV.
	
	

	9.9
	EN EVALUACIONES DE VIGILANCIA: 

La UV debe documentar  y evidenciar como se realizan las actividades de comprobación del equipo en servicio entre calibraciones regulares cuando estas sean mayores a un año, considerando el número de verificadores acreditados, número de verificaciones y equipo.
	
	

	9.13 y 10.7
	En caso de utilizar equipo de cómputo para realizar los cálculos establecidos en la NOM-005-SCFI-2005, es necesario presentar las validaciones realizadas, para comprobar que dicho software es confiable, además esta actividad debe estar documentada en el sistema de calidad de la UV de acuerdo al punto 4.9.9.13 de la guía de aplicación MP-HE001 vigente.
	
	

	9.14
	EN EVALUACIONES DE VIGILANCIA: 

Revisar que se tenga documentado como manejar el equipo de medición defectuoso.

Revisar los efectos que las mediciones pueden tener en las verificaciones realizadas con equipo defectuoso.

Revisar las acciones tomadas por la UV para dar solución a los posibles efectos.
	
	


	10
	MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN (INSPECCIÓN)

	10.1-10.7


	En evaluación INICIAL:

Revisar que los métodos, procedimientos de verificación, instrucciones etc. 

Cumplan con los requisitos de verificación que establece la NOM-005-SCFI-2005.
	
	

	
	En Evaluación de Vigilancia:

Revisar que los métodos, procedimientos de verificación, instrucciones etc. Se encuentren actualizados y de acuerdo con los requisitos de verificación que establece la NOM-005-SCFI-2005. Si en una Evaluación anterior se encontraron hallazgos dar seguimiento a estos revisando su aplicación.
	
	

	12
	REGISTROS

	12.1-12.3
	Revisar los registros que se utilizan para la toma de datos (solicitudes, contratos, inspecciones, cálculos etc.) y que estos cumplen con los requisitos que se establecen en el sistema de calidad, además de los requisitos técnicos que establece la NOM-005-SCFI-2005.
	
	

	12.1-12.3
	Revisar que la información de referencia que se utilice para realizar las actividades de verificación esté disponible en cada área y para cada técnico y que ésta se encuentre actualizada.

El número de muestras a revisar será de acuerdo a la instrucción MP-TS026 vigente. El muestreo se realizará por dictamen.

Datos a revisar:

Número de dictamen, Horarios, Fechas, Número de verificadores, equipo utilizado, equipo verificado.
	
	

	13
	ACTAS Y/O DICTÁMENES DE VERIFICACIÓN

	13.1
	En evaluación INICIAL:

Revisar que el sistema de calidad de la UV establezca el formato(s) correspondiente(s) para el dictamen de verificación así como los lineamientos para su correcta elaboración y que este contenga toda la información necesaria.

En evaluación de Vigilancia:

Revisar que las verificaciones realizadas por la UV sean cubiertas cada una por un dictamen de verificación y que este sea elaborado de acuerdo con los lineamientos que se especifican en el sistema de calidad de la UV, además seleccionar algunos dictámenes conforme la tabla de muestreo que lleva el evaluador líder, para verificar que éstos cumplen con lo arriba ya establecido.

Tomar como referencia el reporte trimestral que se envía a la PROFECO
	
	

	13.2 y

13.3
	En Evaluación Inicial:

Revisar que el formato establecido para el dictamen de verificación contenga los siguientes datos como mínimo:

a) Datos de Identificación de la Unidad de Verificación que lo expide (incluyendo los datos de acreditación y aprobación entre otros)

b) Datos de Identificación del documento de acuerdo con el sistema de calidad de la UV

c) Datos de Identificación del solicitante o propietario del instrumento incluyendo datos del domicilio donde se encuentra el instrumento verificado.

d) Datos de identificación del instrumento sujeto a verificación (marca, modelo. No. Serie).

e) Datos de identificación del tipo de verificación

f) Datos del resultado de la inspección visual

g) Datos de los resultados de las pruebas metrológicas.

h) Datos con los resultados finales de la verificación, indicando si cumple o no con la Norma Oficial.

i) Datos de identificación de calcomanías, Hologramas, flexogramas, sello de inviolabilidad o cualquier otro que entregue la UV de acuerdo con los resultados de la verificación.

j) Datos de identificación del personal responsable de ejecutar la verificación y del personal responsable de la supervisión. (incluyendo las firmas) 

En evaluación de vigilancia:

Verificar que se utilice por parte del personal de la UV los formatos aprobados para el dictamen de verificación y que los campos de los puntos anteriores sean llenados correctamente en los expedientes que se revisen por parte del ET


	
	


Evaluador / Experto Técnico

Nombre y firma: ________________________________________________________

TESTIFICACIÓN POR LA ENTIDAD
Datos del servicio en donde se realiza la práctica:

Domicilio: 

Datos del dispensario:

	Marca
	Modelo
	Número de serie
	COMBUSTIBLE
	Tipo de verificación

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[image: image2.png]e/ﬂ' .

entidad mexicana
de acreditacion, a.c.



Aprobación de Modelo Prototipo: NOM-005-SCFI-2005




	Aspectos
	NOTAS

Indicando referencias a documentos aplicables

	Elaboración de solicitud, contrato etc.


	

	Apego al procedimiento de verificación del sistema de calidad del Verificador.


	

	Habilidad y destreza durante la práctica de la verificación.


	

	Uso de instrucciones, listas de verificación etc.


	

	Documentación disponible para el(los) verificadores.


	

	Elaboración de registros correspondientes a la toma de datos durante la verificación


	

	Conocimiento y manejo del equipo de verificación.


	

	Elaboración del dictamen de verificación


	


[image: image3.png]e/ﬂ' .

entidad mexicana
de acreditacion, a.c.



OBSERVACIONES:

PERSONAL EVALUADO

	Nombre
	Evaluación teórica
	Evaluación práctica

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Página 1 de 7
FOR-UV-039-01

_1255166476.bin

