[image: image1.png]e/ﬂ' .

entidad mexicana
de acreditacion, a.c.



       entidad mexicana de acreditación, a.c.

SUBCOMITÉ DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

GUÍA DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA NOM-010-SCFI-1994

	No. de Referencia:
	
	Tipo de evaluación: 
	
	Fecha:
	


	Inciso

Norma
	DISPOSICIÓN

CRITERIOS NMX-EC-17020-IMNC-2000
	Evaluación


	Observaciones / Comentarios

	8 
	PERSONAL
	
	

	8.2, 8.3 y 8.4
	EN EVALUACIONES INICIALES:

Debe contar con evidencia de capacitación del personal aspirante a verificador referente a la NOM-010-SCFI-1994 (según el alcance solicitado) y de los procedimientos de verificación que se indiquen en su sistema de calidad.
	
	

	
	Debe contar con evidencia de los ejercicios realizados por parte del personal aspirante a verificador. 
	
	

	
	Revisar que los expedientes del personal contengan como mínimo: 

Curriculum Vitae, Contrato Individual de Trabajo, Constancias de estudio y de capacitación (como mínimo LFMN y su Reglamento, Sistema de Calidad de la UV y aplicación del procedimiento utilizado para las verificaciones y de la norma NOM-010-SCFI-1994 (según el alcance solicitado) y la lista de instrumentos publicada en el DOF 21 de octubre de 2002. 
	
	

	
	Aplicación y calificación de la evaluación teórico propuesto por ema. El examen es a libro cerrado.
Presentación del caso práctico a los aspirantes a verificadores (según el alcance solicitado). 
	
	Calificación mínima aprobatoria 80/100.
Para el caso de mediano alcance una bascula entre 100 a 500 kg

Para el caso de alto alcance una bascula por lo menos de 30 000 kg


	Inciso 

Norma
	DISPOSICIÓN


CRITERIOS
	Evaluación
	Observaciones / Comentarios

	8
	PERSONAL

	8.2, 8.3 y 8.4
	EN EVALUACIONES DE VIGILANCIA: 

Debe contar con evidencia de capacitación que contribuya a fortalecer la experiencia de verificadores ya acreditados de acuerdo a su Sistema de capacitación documentado.
	
	

	6
	SUPERVISION

	6.4
	EN EVALUACIONES DE VIGILANCIA: 

Contar con registros de supervisión de gabinete y en campo conforme al procedimiento de la U.V. (se deberá revisar en el análisis de los expedientes muestreados) ver punto 12 de NMX-EC-17020-IMNC-2000.
	
	

	9
	INSTALACIONES Y EQUIPO

	9.1 y 9.2
	Evaluar que la instalación para el equipo sea adecuado (No a la intemperie, libre de humedad, libre de polvo y separado de otros materiales).

Verificar que el equipo se encuentre en un lugar identificado para su resguardo de acuerdo a lo anterior.
	
	

	9.3, 9.4 y 9.5
	Revisar el inventario del equipo utilizado o a utilizar en el proceso de verificación, además cotejar que el equipo cuente con la identificación que se describe en dicho inventario. Describir cuál es el equipo con que cuenta la UV (juego de pesas, pesas paralelepípedas), capacidad de las pesas, clase de exactitud y el total del equipo con que cuenta la UV.
	
	

	9
	INSTALACIONES Y EQUIPO

	9.6-9.9
	Verificar que se cuente con evidencias de la calibración del equipo (informes de calibración originales) de acuerdo al programa estipulado por la UV y evaluar que se cumple con el 5.7.1 y B.1.3.3.2 de la norma NOM-010-SCFI-1994.
	
	

	9.9
	EN EVALUACIONES DE VIGILANCIA: 

La UV debe documentar  y evidenciar como se realizan las actividades de comprobación del equipo en servicio entre calibraciones regulares cuando estas sean mayores a un año, considerando el número de verificadores acreditados, número de verificaciones y equipo.
	
	

	9.13 y 10.7
	En caso de utilizar equipo de cómputo para realizar los cálculos establecidos en la NOM-010-SCFI-1994, es necesario presentar las validaciones realizadas, para comprobar que dicho software es confiable, además esta actividad debe estar documentada en el sistema de calidad de la UV de acuerdo al punto 4.9.9.13 de la guía de aplicación MP-HE001 vigente.
	
	

	9.14
	EN EVALUACIONES DE VIGILANCIA: 

Revisar que se tenga documentado como manejar el equipo de medición defectuoso.

Revisar los efectos que las mediciones pueden tener en las verificaciones realizadas con equipo defectuoso.

Revisar las acciones tomadas por la UV para dar solución a los posibles efectos.


	
	

	10
	MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN (INSPECCIÓN)

	10.1-10.7


	En evaluación INICIAL:

Revisar que los métodos, procedimientos de verificación (de acuerdo al alcance solicitado), instrucciones etc. 

Cumplan con los requisitos de verificación que establece la NOM-010-SCFI-1994. Tiene que incluir la actualización de la norma NOM-010-SCFI del 23 de mayo de 2003.
	
	

	
	En Evaluación de Vigilancia:

Revisar que los métodos, procedimientos de verificación (de acuerdo al alcance establecido), instrucciones, etc. Se encuentren actualizados y de acuerdo con los requisitos de verificación que establece la NOM-010-SCFI-1994. Si en una Evaluación anterior se encontraron hallazgos dar seguimiento a estos revisando su aplicación. Tiene que incluir la actualización de la norma NOM-010-SCFI del 23 de mayo de 2003.
	
	

	12
	REGISTROS

	12.1-12.3
	Revisar los registros que se utilizan para la toma de datos (solicitudes, contratos, inspecciones, cálculos etc.) y que estos cumplen con los requisitos que se establecen en el sistema de calidad, además de los requisitos técnicos que establece la NOM-010-SCFI-1994.


	
	

	Inciso 

Norma
	DISPOSICIÓN


CRITERIOS
	Evaluación
	Observaciones / Comentarios

	12.1-12.3
	Revisar que la información de referencia que se utilice para realizar las actividades de verificación esté disponible en cada área y para cada técnico y que ésta se encuentre actualizada.

El número de muestras a revisar será de acuerdo a la instrucción MP-TS026 vigente. El muestreo se realizará por dictamen.

Datos a revisar:

Número de dictamen, Horarios, Fechas, Número de verificadores, equipo utilizado, equipo verificado.
	
	

	13
	ACTAS Y/O DICTÁMENES DE VERIFICACIÓN

	13.1
	En evaluación INICIAL:

Revisar que el sistema de calidad de la UV establezca el formato(s) correspondiente(s) para el dictamen de verificación así como los lineamientos para su correcta elaboración y que este contenga toda la información necesaria.

En evaluación de Vigilancia:

Revisar que las verificaciones realizadas por la UV sean cubiertas cada una por un dictamen de verificación y que este sea elaborado de acuerdo con los lineamientos que se especifican en el sistema de calidad de la UV, además seleccionar algunos dictámenes conforme la tabla de muestreo que lleva el evaluador líder, para verificar que éstos cumplen con lo arriba ya establecido.

Tomar como referencia el reporte trimestral que se envía a la PROFECO.
	
	

	13.2 y

13.3
	En Evaluación Inicial:

Revisar que el formato establecido para el dictamen de verificación contenga los siguientes datos como mínimo:

a) Datos de Identificación de la Unidad de Verificación que lo expide (incluyendo los datos de acreditación y aprobación entre otros) (campos en blanco donde se pretende poner ésta información)

b) Datos de Identificación del documento de acuerdo con el sistema de calidad de la UV

c) Datos de Identificación del solicitante o propietario del instrumento incluyendo datos del domicilio donde se encuentra el instrumento verificado.

d) Datos de identificación del instrumento sujeto a verificación (marca, modelo. No. Serie, alcance y clase de exactitud).

e) Datos de identificación del tipo de verificación

f) Datos del resultado de la inspección visual

g) Datos de los resultados de las pruebas metrológicas.

h) Identificación del equipo de medición utilizado

i) Datos con los resultados finales de la verificación, indicando si cumple o no con la Norma Oficial Mexicana.

j) Datos de identificación de calcomanías, sellos, Hologramas, flexogramas o cualquier otro que entregue la UV de acuerdo con los resultados de la verificación.

k) Datos de identificación del personal responsable de ejecutar la verificación y del personal responsable de la supervisión (cuando aplique). (incluyendo las firmas) 

l) Hora de inicio y término de la verificación(Art- 98 LFMN)

En evaluación de vigilancia:

Verificar que se utilice por parte del personal de la UV los formatos aprobados para el dictamen de verificación y que los campos de los puntos anteriores sean llenados correctamente en los expedientes que se revisen por parte del ET


	
	


Evaluador / Experto Técnico

Nombre y firma: ________________________________________________________

TESTIFICACIÓN POR LA ENTIDAD

Datos de donde se realiza la práctica:

Domicilio:







Datos de la Báscula

	Alcance máximo de medición (kg)
	División mínima (g)
	Alcance mínimo
	Clase de exactitud
	Marca
	Modelo
	Número de serie
	Tipo de verificación

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Aspectos
	NOTAS

Indicando referencias a documentos aplicables

	Elaboración de solicitud, contrato etc.


	

	Apego al procedimiento de verificación del sistema de calidad del Verificador.


	

	Habilidad y destreza durante la práctica de la verificación.


	

	Uso de instrucciones, listas de verificación etc.


	

	Documentación disponible para el(los) verificadores.


	

	Elaboración de registros correspondientes a la toma de datos durante la verificación


	

	Conocimiento y manejo del equipo de verificación. Selección de patrones adecuada a la verificación que va a realizar.

	

	Elaboración del dictamen de verificación


	


[image: image2.png]e/ﬂ' .

entidad mexicana
de acreditacion, a.c.



[image: image3.png]e/ﬂ' .

entidad mexicana
de acreditacion, a.c.



OBSERVACIONES:
PERSONAL EVALUADO

	Nombre
	Evaluación teórica
	Evaluación práctica

	
	
	Bajo
	Mediano
	Alto

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Página 1 de 8
FOR-UV-038-01

_1255166476.bin

